ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения контракта на выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов

|  | Наименование Заказчика: Администрация Лахденпохского городского поселения |
| --- | --- |
|  | Место нахождения: 186730, Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул. Ленина, д.31 |
|  | Почтовый адрес: 186730, Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул. Ленина, д.31 |
|  | Адрес электронной почты: lahdenpohja-adm@yandex.ru |
|  | Номер контактного телефона: 89643178605 |
|  | Ответственное должностное лицо Заказчика: Егорова Юлия Сергеевна |
|  | Информация о специализированной организации: Наименование: ООО «Объединенные КриптоСистемы» Место нахождения: Российская Федерация, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 5, офис 320 Почтовый адрес: Российская Федерация, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 5, офис 320 Адрес электронной почты: tender@okssoft.ru Номер контактного телефона: 8(8142) 599-066 Контактное лицо: Горин Михаил Викторович |
|  | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении электронного аукциона | Русский |
|  | Идентификационный код закупки | 193101200773210120100100330014311244 |
|  | Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки | Выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и жилищно–коммунальными услугами», в соответствии с извещением о проведении аукциона, документацией об аукционе, в том числе с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении электронного аукциона) и проектом контракта. |
|  | Место выполнение работ | Республика Карелия, г.Лахденпохья: ул.Полевая,д.11, ул.Фанерная,д.10, ул.Бусалова,д.45, ул.Заводская,д.15, |
|  | Условия выполнение работ | Выполнение работ осуществляется с момента заключения контракта по 15 сентября 2019 года (общий срок по всем объектам, подлежащим сносу). График сноса: ул.Полевая,д.11 – до 01.09.19г., ул.Фанерная,д.10 – до 15.09.19г., ул.Бусалова,д.45- до 01.08.19г., ул.Заводская,д.15 – до 15.08.19г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 322 000 (три миллиона триста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все затраты по исполнению контракта, в т.ч. уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована Проектно-сметным методом, методом на основании статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в Приложении № 2 к документации о проведении электронного аукциона. |
|  | Источник финансирования | бюджет Республики Карелия |
|  | Сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе | В любое время с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных извещением и документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «08» июля 2019 года 09 часов 00 минут (время московское) |
|  | Место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Электронная площадка, указанная в настоящем извещении: http://www.sberbank-ast.ru Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие аукционе | «08» июля 2019 года |
|  | Дата проведения аукциона | «11» июля 2019 года (Время проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки) |
|  | Плата за предоставление документации о проведении электронного аукциона | Не взимается |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
|  | Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ | Не установлены |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
|  | Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с частью 1, частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлено; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;* *требование установлено только для участников закупки – юридических лиц. - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма -не установлено; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона – юридического лица - участник закупки не является офшорной компанией. - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе: 1 (Один) процент от суммы начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 33 220 (тридцать три тысячи двести двадцать рублей) 00 копеек. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке регламентируется статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банках, перечень которых установлен распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р. Требования к указанным банкам установлены постановлением Правительства РФ от 29.07.2018 № 748. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета установлены постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 № 626. Банки несут ответственность в соответствии с законодательством РФ перед участником закупки за соблюдение срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника закупки. Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком осуществляется в электронной форме. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Обеспечение исполнения контракта: 5 (пять) процентов от суммы начальной (максимальной) цены контракта, 166 100 (сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек. Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта 249150 (двести сорок девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, определил в качестве способа обеспечения исполнения контракта внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет: Получатель: Администрация Лахденпохского городского поселения Отделение НБ Республики Карелия р/сч 40302810200003000021 БИК 048602001 ОКТМО 86618101, л/сч. 05063010310 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта снос аварийных многоквартирных домов -Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. -Банковское сопровождение контракта в соответствии с требованиями Закона не предусмотрено |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Не предусмотрено |
|  | Настоящее Извещение о проведении электронного аукциона является неотъемлемой частью документации о проведении электронного аукциона. |

Глава

Лахденпохского городского поселения                                                                Р.М. Казымов

Приложение № 1

к извещению о проведении

электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов

Характеристики объекта

1).г. Лахденпохья, ул.Полевая,д.11

Год постройки дома– 1939г.

Площадь дома (общая) – 220 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены бревенчатые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

2). г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10

Год постройки дома–1956г.

Площадь дома (общая) – 490,1 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

3). г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45

Год постройки дома– 1965г.

Площадь дома (общая) – 396,6 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

4) г. Лахденпохья, ул. Заводская д.15.

Год постройки дома–  1953г.

Площадь дома (общая) – 484,6 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение не отключено.

2. Общие условия и требования к работам

2.1. Виды и объем работ указаны в Локальной смете № 02-01, Постановлении Администрации Лахденпохского городского поселения, Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию)

2.2. Документация, представляемая Подрядчиком в ходе работ и по окончании их выполнения:

- Счет/счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- Акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и соответствующая исполнительная документация, в том числе копия лицензии на утилизацию в соответствии с п.3.8 Технического задания, Справку об утилизации.

-Сертификаты соответствия на основные материалы, требующие сертификации, и соответствующая исполнительная документация, в том числе копию лицензии на утилизацию в соответствии с п.3.8 Технического задания.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам; обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего. Подрядчик обязан иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, а также свободными от прав и обязанностей третьих лиц.

2.4. Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных документов, действующих на момент заключения контракта, и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиям ГОСТов, СНиПов и технических регламентов, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, в том числе требованиями:

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2»,

-Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

-СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

-СП 48.13330.2011 – «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-СП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

-СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 59.13330.2016- «Доступность зданий сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

-Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-СНиП 3.03.01-87  «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.01.03-85 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.02.01-87 «Охрана природы, раздел 9;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.;

3. Порядок выполнения работ

3.1. До начала проведения работ по сносу (демонтажу) необходимо согласовать и выполнить ограждение участка с размещением предупреждающих знаков, а также убедиться в отключении здания от электрических сетей, водоснабжения, газоснабжения. Зоны, опасные для нахождения людей, на время демонтажных работ должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи об опасности. Необходимость в эвакуации жильцов прилегающих жилых домов отсутствует.

3.2. Перед началом работ необходимо провести инструктаж работников о безопасных методах работ. На разборке при образовании большого количества пыли (уборка мусора) рабочие должны быть снабжены респираторами и защитными очками. Рабочие, занятые на разборке, демонтаже строительных конструкций, независимо от их специальностей, обеспечиваются защитными касками на голову.

3.3. Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках вне территории строительной площадки. В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается централизованный вывоз материалов от разборки специализированным автотранспортом. Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта брезентом.

3.4. При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов.

3.5. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми.

3.6. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику, при проведении работ Подрядчиком восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

3.7. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.8. Работы по сбору, транспортированию и размещению отходов должны осуществляться лицом, имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, с указанием в приложении к лицензии перечня работ. В случае привлечения соисполнителя Исполнитель обязан иметь договорные отношения с соисполнителем,  имеющим вышеуказанную действующую лицензию, с указанием вида работ по сбору, транспортированию и по размещению отходов IV класса опасности (Основание:п.30 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. N99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. N 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»)

3.9. Результатом выполненных работ является ровная без ям, строительного мусора территория по адресу, указанному в п. 1 настоящего Технического задания и Документация в соответствии с п.22 настоящего Технического задания.

3.10. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ или акта устранения дефектов, объем гарантии – 100 %. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками

Приложение №1 к Техническому заданию

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 |
| --- |
| Выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 3322 | тыс. руб. |
| Средства на оплату труда | 616.88 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 2965 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах на 1 квартал 2019 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Лахденпохья, ул.Полевая, д.11 |
| 1 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 48954 руб.) СП=48% (СП = 26402 руб.) Объем: 756 + 85 + 68 | 9,09 | 16463,13 | 13575,26 | 149650 | 26251 | 123399 | 15,51 | 140,99 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 28753 |  |  |
| 2 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 49324 руб.) СП=48% (СП = 26602 руб.) Объем: 11.28 + 15.59 + 113.46 + 73.85 + 8.36 + 4.34 | 22,688 | 2442,7 |  | 55420 | 55420 |  | 13,96 | 316,72 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 107 руб.) СП=31% (СП = 52 руб.) Объем: 228.98 + 33.87 + 25.93 + 226.88 | 0,5157 | 1615,39 | 1615,39 | 833 |  | 833 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 167 |  |  |
| 4 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 15,18 | 581,5 |  | 8827 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 255,43 | 43,46 |  | 11101 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 15.18 + 255.43 | 270,61 | 311,24 |  | 84225 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 225 | 151,92 |  | 34182 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Полевая,д.11 | 344238 | 81671 | 124232 |  | 457,71 |
|  | 28920 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 |
| 8 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 111856 руб.) СП=48% (СП = 60327 руб.) | 20,77 | 16463,13 | 13575,26 | 341939 | 59981 | 281958 | 15,51 | 322,14 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 65700 |  |  |
| 9 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 19951 руб.) СП=48% (СП = 10760 руб.) | 9,177 | 2442,7 |  | 22417 | 22417 |  | 13,96 | 128,11 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 87 руб.) СП=31% (СП = 42 руб.) Объем: 327.83 + 91.77 | 0,4196 | 1615,39 | 1615,39 | 678 |  | 678 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 136 |  |  |
| 11 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,82 | 581,5 |  | 10944 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 503,63 | 43,46 |  | 21888 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 503.63 + 18.82 | 522,45 | 311,24 |  | 162607 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 435 | 151,92 |  | 66085 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 | 626558 | 82398 | 282636 |  | 450,25 |
|  | 65836 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 |
| 15 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 86813 руб.) СП=48% (СП = 46821 руб.) | 16,12 | 16463,13 | 13575,26 | 265386 | 46552 | 218834 | 15,51 | 250,02 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 50991 |  |  |
| 16 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 37210 руб.) СП=48% (СП = 20068 руб.) | 17,116 | 2442,7 |  | 41809 | 41809 |  | 13,96 | 238,94 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 58 руб.) СП=31% (СП = 28 руб.) Объем: 269.09 + 6.71 + 3.71 | 0,2795 | 1615,39 | 1615,39 | 452 |  | 452 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 91 |  |  |
| 18 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 13,85 | 581,5 |  | 8054 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 453,82 | 43,46 |  | 19723 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 13.85 + 453.82 | 467,67 | 311,24 |  | 145558 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 389,7 | 151,92 |  | 59203 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 | 540185 | 88361 | 219286 |  | 488,96 |
|  | 51082 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 |
| 22 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 114765 руб.) СП=48% (СП = 61896 руб.) | 21,31 | 16463,13 | 13575,26 | 350829 | 61541 | 289288 | 15,51 | 330,52 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 67408 |  |  |
| 23 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 79605 руб.) СП=48% (СП = 42933 руб.) Объем: ( 4.55 * 2.92 ) + ( 3 * 4.2 ) + ( 5.6 * 8.3 ) + ( 3.6 * 6.5 ) + ( 4 * 13.4 ) + ( 3.76 * 57.66 ) | 36,6168 | 2442,7 |  | 89444 | 89444 |  | 13,96 | 511,17 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 141 руб.) СП=31% (СП = 68 руб.) Объем: 311.06 + 366.1676 | 0,6772 | 1615,39 | 1615,39 | 1094 |  | 1094 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 220 |  |  |
| 25 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,65 | 581,5 |  | 10845 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 597,22 | 43,46 |  | 25955 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 18.65 + 597.22 | 615,87 | 311,24 |  | 191683 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 513 | 151,92 |  | 77935 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 | 747785 | 150985 | 290382 |  | 841,69 |
|  | 67628 |  |
| Итого по смете: | 2258766 | 403415 | 916536 |  | 2238,61 |
|  | 213466 |  |
|  | Основная зарплата |  | 403415 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 916536 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 213466 |  |
|  | ЭММ - з/плата машинистов |  | 703070 |  |
|  | НДС на ЭММ без з/платы машинистов | 20 % | 140614 |  |
|  | ЭММ с НДС |  | 1057150 |  |
|  | Транспортировка |  | 701410 |  |
|  | Транспортировка с НДС | 1,2 | 841692 |  |
|  | Утилизация мусора |  | 237405 |  |
|  | Трудозатраты основных рабочих |  | 2238,61 |  |
|  | Трудозатраты машинистов |  | 726,79 |  |
|  | Ф О Т |  | 616881 |  |
|  | Накладные расходы с коэф. 0,94 | 0,94 | 515939 |  |
|  | Сметная прибыль с коэф. 0,9 | 0,9 | 266399 |  |
|  | Всего по смете : |  | 3322000 |  |
| Составил: |  |  |  |  |

Постановление Администрации Лахденпохского городского поселения (приложен отдельным файлом)

Администрация Лахденпохского городского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Лахденпохского городского поселения

__________________ Р.М. Казымов

«___» ___________ 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения контракта на

выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов

2019

| 1 | Наименование Заказчика: Администрация Лахденпохского городского поселения |
| --- | --- |
| 2 | Место нахождения: 186730, Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул. Ленина, д.31 |
| 3 | Почтовый адрес: 186730, Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул. Ленина, д.31 |
| 4 | Адрес электронной почты: lahdenpohja-adm@yandex.ru |
| 5 | Номер контактного телефона: 89643178605 |
| 6 | Ответственное должностное лицо Заказчика: Егорова Юлия Сергеевна |
| 7 | Информация о специализированной организации: Наименование: ООО «Объединенные КриптоСистемы» Место нахождения: Российская Федерация, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 5, офис 320 Почтовый адрес: Российская Федерация, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 5, офис 320 Адрес электронной почты: tender@okssoft.ru Номер контактного телефона: 8(8142) 599-066 Контактное лицо: Горин Михаил Викторович |
| 8 | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) |
| 9 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| 10 | Язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении электронного аукциона | Русский |
| 11 | Идентификационный код закупки | 193101200773210120100100330014311244 |
| 12 | Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки | Выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и жилищно–коммунальными услугами», в соответствии с извещением о проведении аукциона, документацией об аукционе, в том числе с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении электронного аукциона) и проектом контракта. |
| 13 | Место выполнение работ | Республика Карелия, г.Лахденпохья: ул.Полевая,д.11, ул.Фанерная,д.10, ул.Бусалова,д.45, ул.Заводская,д.15, |
| 14 | Условия выполнение работ, срок действия контракта | Выполнение работ осуществляется с момента заключения контракта по 15 сентября 2019 года (общий срок по всем объектам, подлежащим сносу). График сноса: ул.Полевая,д.11 – до 01.09.19г., ул.Фанерная,д.10 – до 15.09.19г., ул.Бусалова,д.45- до 01.08.19г., ул.Заводская,д.15 – до 15.08.19г. |
| 15 | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 322 000 (три миллиона триста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все затраты по исполнению контракта, в т.ч. уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована Проектно-сметным методом, методом на основании статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в Приложении № 2 к документации о проведении электронного аукциона. |
| 16 | Источник финансирования | бюджет Республики Карелия |
| 17 | Сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе | В любое время с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных извещением и документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «08» июля 2019 года 09 часов 00 минут (время московское) |
| 18 | Место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Электронная площадка, указанная в настоящем извещении: http://www.sberbank-ast.ru Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 19 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие аукционе | «08» июля 2019 года |
| 20 | Дата проведения аукциона | «11» июля 2019 года (Время проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки) |
| 21 | Плата за предоставление документации о проведении электронного аукциона | Не взимается |
| 22 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
| 23 | Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| 24 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 25 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации: с момента размещения извещения Дата окончания направления запросов на разъяснение положений документации от участников закупки: «04» июля 2019 года Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации: «05»июля 2019 года Любой участник электронного аукциона, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. |
| 26 | Особенности проведения электронного аукциона | Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru/. Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного взаимодействия с государственными информационными системами, в соответствии с требованиями, установленными статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечивает предоставление Заказчику в сроки и случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, следующих документов и информации: 1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица); 4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки; 5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); 6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). |
| 27 | Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с частью 1, частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлено; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;* *требование установлено только для участников закупки – юридических лиц. - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не установлено; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; -отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона – юридического лица - участник закупки не является офшорной компанией. - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 28 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Рекомендуемые формы первой и второй частей заявки на участие в электронном аукционе содержатся в Приложении № 3 к настоящей документации о проведении электронного аукциона. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: - согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, техническим заданием аукционной документации и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона. 2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 4) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с ограничениями, установленными в извещении и документации об аукционе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации участник закупки должен иметь и предоставить в составе заявки: - выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является участник закупки, предоставленную по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра саморегулируемой организации» (за исключением лиц, указанных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи; Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим разделом. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 29 | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Участник в первой части заявки должен указать согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению. Если участник электронного аукциона считает, что указать конкретное значение какого-либо показателя, указанного Заказчиком в диапазоне невозможно, то при указании показателя в неконкретном значении необходимо сделать ссылку на соответствующий ГОСТ, инструкцию, нормативно-правовой акт, подтверждающий невозможность указания конкретного показателя. Данный документ должен быть общедоступен. Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней, а также иная корреспонденция и документация, связанная с этой аукционной заявкой, должны быть написаны на русском языке. В случае предоставления аукционной заявки на любом ином языке необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, представляемые участником в составе заявки, должны быть оформлены с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ и должны быть удобочитаемы. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Все документы, представляемые участником электронного аукциона в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам. При оформлении заявки участнику электронного аукциона следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Текст заявки на участие в электронном аукционе и все документы, представляемые участником в составе заявки, должны быть написаны в строчку в направлении слева направо, строчки — в порядке сверху вниз. Деление текста на строки должно производится по словам, и в некоторых случаях внутри слов, согласно правилам переноса. При переносе слов должен использоваться знак переноса, графически идентичный дефису. Файлы заявки и всех документов, представляемых участником в составе заявки, не должны быть заблокированы и закодированы (должен осуществляться поиск и копирование по тексту) и должны открываться общедоступными средствами. |
| 30 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе: 1 (Один) процент от суммы начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 33 220 (тридцать три тысячи двести двадцать рублей) 00 копеек Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке регламентируется статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банках, перечень которых установлен распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р. Требования к указанным банкам установлены постановлением Правительства РФ от 29.07.2018 № 748. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета установлены постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 № 626. Банки несут ответственность в соответствии с законодательством РФ перед участником закупки за соблюдение срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника закупки. Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком осуществляется в электронной форме. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| 31 | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Обеспечение исполнения контракта: 5 (пять) процентов от суммы начальной (максимальной) цены контракта, 166 100 (сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек. Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта 249 150 (двести сорок девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, определил в качестве способа обеспечения исполнения контракта внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет: Получатель: Администрация Лахденпохского городского поселения Отделение НБ Республики Карелия р/сч 40302810200003000021 БИК 048602001 ОКТМО 86618101, л/сч. 05063010310 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на сносу аварийных многоквартирных домов -Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. -Банковское сопровождение контракта в соответствии с требованиями Закона не предусмотрено |
| 32 | Информация о банковском сопровождении контракта | Не предусмотрено |
| 33 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов | Российский рубль |
| 34 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
| 35 | Используемые для оценки заявок на участие в электронном аукционе критерии и их величины значимости | Единственный критерий – цена контракта, величина значимости – 100 процентов |
| 36 | Информация о возможности Заказчика изменить условия контракта | Предусмотрена. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в том числе в случаях: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема и качества работ и иных условий контракта; б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов. |
| 37 | Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта | Егорова Юлия Сергеевна |
| 38 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2. Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2. Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС указанных в части 8 статьи 69 и части 13 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протоколов. |
| 39 | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) признается Заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 40 | Информация о возможности одностороннего отказа Заказчика и Подрядчика от исполнения контракта | Настоящей документацией предусматривается право Заказчика и Подрядчика на односторонний отказ от исполнения контракта. |

Приложение № 1

к документации о проведении

электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов

Характеристики объекта

1).г. Лахденпохья, ул.Полевая,д.11

Год постройки дома– 1939г.

Площадь дома (общая) – 220 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены бревенчатые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

2). г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10

Год постройки дома–1956г.

Площадь дома (общая) – 490,1 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

3). г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45

Год постройки дома– 1965г.

Площадь дома (общая) – 396,6 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

4) г. Лахденпохья, ул. Заводская д.15.

Год постройки дома–  1953г.

Площадь дома (общая) – 484,6 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение не отключено.

2. Общие условия и требования к работам

2.1. Виды и объем работ указаны в Локальной смете № 02-01, Постановлении Администрации Лахденпохского городского поселения, Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию)

2.2. Документация, представляемая Подрядчиком в ходе работ и по окончании их выполнения:

- Счет/счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- Акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и соответствующая исполнительная документация, в том числе копия лицензии на утилизацию в соответствии с п.3.8 Технического задания, Справку об утилизации.

-Сертификаты соответствия на основные материалы, требующие сертификации, и соответствующая исполнительная документация, в том числе копию лицензии на утилизацию в соответствии с п.3.8 Технического задания.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам; обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего. Подрядчик обязан иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, а также свободными от прав и обязанностей третьих лиц.

2.4. Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных документов, действующих на момент заключения контракта, и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиям ГОСТов, СНиПов и технических регламентов, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, в том числе требованиями:

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2»,

-Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

-СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

-СП 48.13330.2011 – «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-СП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

-СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 59.13330.2016- «Доступность зданий сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

-Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-СНиП 3.03.01-87  «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.01.03-85 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.02.01-87 «Охрана природы, раздел 9;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.;

3. Порядок выполнения работ

3.1. До начала проведения работ по сносу (демонтажу) необходимо согласовать и выполнить ограждение участка с размещением предупреждающих знаков, а также убедиться в отключении здания от электрических сетей, водоснабжения, газоснабжения. Зоны, опасные для нахождения людей, на время демонтажных работ должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи об опасности. Необходимость в эвакуации жильцов прилегающих жилых домов отсутствует.

3.2. Перед началом работ необходимо провести инструктаж работников о безопасных методах работ. На разборке при образовании большого количества пыли (уборка мусора) рабочие должны быть снабжены респираторами и защитными очками. Рабочие, занятые на разборке, демонтаже строительных конструкций, независимо от их специальностей, обеспечиваются защитными касками на голову.

3.3. Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках вне территории строительной площадки. В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается централизованный вывоз материалов от разборки специализированным автотранспортом. Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта брезентом.

3.4. При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов.

3.5. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми.

3.6. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику, при проведении работ Подрядчиком восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

3.7. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.8. Работы по сбору, транспортированию и размещению отходов должны осуществляться лицом, имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, с указанием в приложении к лицензии перечня работ. В случае привлечения соисполнителя Исполнитель обязан иметь договорные отношения с соисполнителем,  имеющим вышеуказанную действующую лицензию, с указанием вида работ по сбору, транспортированию и по размещению отходов IV класса опасности (Основание:п.30 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. N99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. N 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»)

3.9. Результатом выполненных работ является ровная без ям, строительного мусора территория по адресу, указанному в п. 1 настоящего Технического задания и Документация в соответствии с п.22 настоящего Технического задания.

3.10. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ или акта устранения дефектов, объем гарантии – 100 %. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками

Приложение №1 к Техническому заданию

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 |
| --- |
| Выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 3322 | тыс. руб. |
| Средства на оплату труда | 616.88 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 2965 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах на 1 квартал 2019 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Лахденпохья, ул.Полевая, д.11 |
| 1 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 48954 руб.) СП=48% (СП = 26402 руб.) Объем: 756 + 85 + 68 | 9,09 | 16463,13 | 13575,26 | 149650 | 26251 | 123399 | 15,51 | 140,99 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 28753 |  |  |
| 2 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 49324 руб.) СП=48% (СП = 26602 руб.) Объем: 11.28 + 15.59 + 113.46 + 73.85 + 8.36 + 4.34 | 22,688 | 2442,7 |  | 55420 | 55420 |  | 13,96 | 316,72 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 107 руб.) СП=31% (СП = 52 руб.) Объем: 228.98 + 33.87 + 25.93 + 226.88 | 0,5157 | 1615,39 | 1615,39 | 833 |  | 833 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 167 |  |  |
| 4 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 15,18 | 581,5 |  | 8827 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 255,43 | 43,46 |  | 11101 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 15.18 + 255.43 | 270,61 | 311,24 |  | 84225 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 225 | 151,92 |  | 34182 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Полевая,д.11 | 344238 | 81671 | 124232 |  | 457,71 |
|  | 28920 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 |
| 8 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 111856 руб.) СП=48% (СП = 60327 руб.) | 20,77 | 16463,13 | 13575,26 | 341939 | 59981 | 281958 | 15,51 | 322,14 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 65700 |  |  |
| 9 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 19951 руб.) СП=48% (СП = 10760 руб.) | 9,177 | 2442,7 |  | 22417 | 22417 |  | 13,96 | 128,11 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 87 руб.) СП=31% (СП = 42 руб.) Объем: 327.83 + 91.77 | 0,4196 | 1615,39 | 1615,39 | 678 |  | 678 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 136 |  |  |
| 11 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,82 | 581,5 |  | 10944 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 503,63 | 43,46 |  | 21888 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 503.63 + 18.82 | 522,45 | 311,24 |  | 162607 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 435 | 151,92 |  | 66085 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 | 626558 | 82398 | 282636 |  | 450,25 |
|  | 65836 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 |
| 15 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 86813 руб.) СП=48% (СП = 46821 руб.) | 16,12 | 16463,13 | 13575,26 | 265386 | 46552 | 218834 | 15,51 | 250,02 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 50991 |  |  |
| 16 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 37210 руб.) СП=48% (СП = 20068 руб.) | 17,116 | 2442,7 |  | 41809 | 41809 |  | 13,96 | 238,94 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 58 руб.) СП=31% (СП = 28 руб.) Объем: 269.09 + 6.71 + 3.71 | 0,2795 | 1615,39 | 1615,39 | 452 |  | 452 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 91 |  |  |
| 18 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 13,85 | 581,5 |  | 8054 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 453,82 | 43,46 |  | 19723 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 13.85 + 453.82 | 467,67 | 311,24 |  | 145558 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 389,7 | 151,92 |  | 59203 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 | 540185 | 88361 | 219286 |  | 488,96 |
|  | 51082 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 |
| 22 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 114765 руб.) СП=48% (СП = 61896 руб.) | 21,31 | 16463,13 | 13575,26 | 350829 | 61541 | 289288 | 15,51 | 330,52 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 67408 |  |  |
| 23 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 79605 руб.) СП=48% (СП = 42933 руб.) Объем: ( 4.55 * 2.92 ) + ( 3 * 4.2 ) + ( 5.6 * 8.3 ) + ( 3.6 * 6.5 ) + ( 4 * 13.4 ) + ( 3.76 * 57.66 ) | 36,6168 | 2442,7 |  | 89444 | 89444 |  | 13,96 | 511,17 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 141 руб.) СП=31% (СП = 68 руб.) Объем: 311.06 + 366.1676 | 0,6772 | 1615,39 | 1615,39 | 1094 |  | 1094 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 220 |  |  |
| 25 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,65 | 581,5 |  | 10845 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 597,22 | 43,46 |  | 25955 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 18.65 + 597.22 | 615,87 | 311,24 |  | 191683 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 513 | 151,92 |  | 77935 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 | 747785 | 150985 | 290382 |  | 841,69 |
|  | 67628 |  |
| Итого по смете: | 2258766 | 403415 | 916536 |  | 2238,61 |
|  | 213466 |  |
|  | Основная зарплата |  | 403415 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 916536 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 213466 |  |
|  | ЭММ - з/плата машинистов |  | 703070 |  |
|  | НДС на ЭММ без з/платы машинистов | 20 % | 140614 |  |
|  | ЭММ с НДС |  | 1057150 |  |
|  | Транспортировка |  | 701410 |  |
|  | Транспортировка с НДС | 1,2 | 841692 |  |
|  | Утилизация мусора |  | 237405 |  |
|  | Трудозатраты основных рабочих |  | 2238,61 |  |
|  | Трудозатраты машинистов |  | 726,79 |  |
|  | Ф О Т |  | 616881 |  |
|  | Накладные расходы с коэф. 0,94 | 0,94 | 515939 |  |
|  | Сметная прибыль с коэф. 0,9 | 0,9 | 266399 |  |
|  | Всего по смете : |  | 3322000 |  |
| Составил: |  |  |  |  |

Приложение № 2

к документации о проведении

электронного аукциона

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Проектно-сметным методом (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01), утвержденная Локальная смета, Заключение РЦЦС Республики Карелия №4\880\1 от 04.06.2019года, приложен отдельным файлом к аукционной документации.  в соответствии с  частью 6 ст. 22 статьей  Федерального закона № 44-ФЗ. Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в Таблице №1 .

Исходя из полученных данных, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 322 000 (три миллиона триста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

В начальную (максимальную) цену контракта включаются все расходы по выполнению работ, а также уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

|  | Таблица №1 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| "_____" ______________ 20___ г. | "_____" ______________ 20___ г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 |
| Выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 3322 | тыс. руб. |
| Средства на оплату труда | 616.88 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 2965 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах на 1 квартал 2019 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Лахденпохья, ул.Полевая, д.11 |
| 1 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 48954 руб.) СП=48% (СП = 26402 руб.) Объем: 756 + 85 + 68 | 9,09 | 16463,13 | 13575,26 | 149650 | 26251 | 123399 | 15,51 | 140,99 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 28753 |  |  |
| 2 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 49324 руб.) СП=48% (СП = 26602 руб.) Объем: 11.28 + 15.59 + 113.46 + 73.85 + 8.36 + 4.34 | 22,688 | 2442,7 |  | 55420 | 55420 |  | 13,96 | 316,72 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 107 руб.) СП=31% (СП = 52 руб.) Объем: 228.98 + 33.87 + 25.93 + 226.88 | 0,5157 | 1615,39 | 1615,39 | 833 |  | 833 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 167 |  |  |
| 4 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 15,18 | 581,5 |  | 8827 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 255,43 | 43,46 |  | 11101 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 15.18 + 255.43 | 270,61 | 311,24 |  | 84225 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 225 | 151,92 |  | 34182 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Полевая,д.11 | 344238 | 81671 | 124232 |  | 457,71 |
|  | 28920 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 |
| 8 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 111856 руб.) СП=48% (СП = 60327 руб.) | 20,77 | 16463,13 | 13575,26 | 341939 | 59981 | 281958 | 15,51 | 322,14 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 65700 |  |  |
| 9 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 19951 руб.) СП=48% (СП = 10760 руб.) | 9,177 | 2442,7 |  | 22417 | 22417 |  | 13,96 | 128,11 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 87 руб.) СП=31% (СП = 42 руб.) Объем: 327.83 + 91.77 | 0,4196 | 1615,39 | 1615,39 | 678 |  | 678 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 136 |  |  |
| 11 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,82 | 581,5 |  | 10944 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 503,63 | 43,46 |  | 21888 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 503.63 + 18.82 | 522,45 | 311,24 |  | 162607 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 435 | 151,92 |  | 66085 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 | 626558 | 82398 | 282636 |  | 450,25 |
|  | 65836 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 |
| 15 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 86813 руб.) СП=48% (СП = 46821 руб.) | 16,12 | 16463,13 | 13575,26 | 265386 | 46552 | 218834 | 15,51 | 250,02 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 50991 |  |  |
| 16 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 37210 руб.) СП=48% (СП = 20068 руб.) | 17,116 | 2442,7 |  | 41809 | 41809 |  | 13,96 | 238,94 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 58 руб.) СП=31% (СП = 28 руб.) Объем: 269.09 + 6.71 + 3.71 | 0,2795 | 1615,39 | 1615,39 | 452 |  | 452 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 91 |  |  |
| 18 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 13,85 | 581,5 |  | 8054 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 453,82 | 43,46 |  | 19723 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 13.85 + 453.82 | 467,67 | 311,24 |  | 145558 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 389,7 | 151,92 |  | 59203 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 | 540185 | 88361 | 219286 |  | 488,96 |
|  | 51082 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 |
| 22 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 114765 руб.) СП=48% (СП = 61896 руб.) | 21,31 | 16463,13 | 13575,26 | 350829 | 61541 | 289288 | 15,51 | 330,52 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 67408 |  |  |
| 23 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 79605 руб.) СП=48% (СП = 42933 руб.) Объем: ( 4.55 * 2.92 ) + ( 3 * 4.2 ) + ( 5.6 * 8.3 ) + ( 3.6 * 6.5 ) + ( 4 * 13.4 ) + ( 3.76 * 57.66 ) | 36,6168 | 2442,7 |  | 89444 | 89444 |  | 13,96 | 511,17 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 141 руб.) СП=31% (СП = 68 руб.) Объем: 311.06 + 366.1676 | 0,6772 | 1615,39 | 1615,39 | 1094 |  | 1094 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 220 |  |  |
| 25 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,65 | 581,5 |  | 10845 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 597,22 | 43,46 |  | 25955 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 18.65 + 597.22 | 615,87 | 311,24 |  | 191683 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 513 | 151,92 |  | 77935 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 | 747785 | 150985 | 290382 |  | 841,69 |
|  | 67628 |  |
| Итого по смете: | 2258766 | 403415 | 916536 |  | 2238,61 |
|  | 213466 |  |
|  | Основная зарплата |  | 403415 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 916536 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 213466 |  |
|  | ЭММ - з/плата машинистов |  | 703070 |  |
|  | НДС на ЭММ без з/платы машинистов | 20 % | 140614 |  |
|  | ЭММ с НДС |  | 1057150 |  |
|  | Транспортировка |  | 701410 |  |
|  | Транспортировка с НДС | 1,2 | 841692 |  |
|  | Утилизация мусора |  | 237405 |  |
|  | Трудозатраты основных рабочих |  | 2238,61 |  |
|  | Трудозатраты машинистов |  | 726,79 |  |
|  | Ф О Т |  | 616881 |  |
|  | Накладные расходы с коэф. 0,94 | 0,94 | 515939 |  |
|  | Сметная прибыль с коэф. 0,9 | 0,9 | 266399 |  |
|  | Всего по смете : |  | 3322000 |  |
| Составил: |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации о проведении

электронного аукциона

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Сведения об участнике электронного аукциона:

1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии)_____________________

1.2. Место нахождения (для юридического лица) _______________________________

1.3. Почтовый адрес участника аукциона _________________________________

1.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) ______________

1.5. Паспортные данные, место жительства (для физического лица) ______________

1.6. Номер контактного телефона ____________________________________________

1.7. ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника  аукциона (для иностранного лица) ____________________________________________________________

1.8. ИНН учредителей (при наличии)_________________________________________

1.9. ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)___________

1.10. ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (директора и т.п.) (при наличии)_________________________________________________

Приложения:

1. Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый  контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3. Декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

УТВЕРЖДАЮ

Глава Лахденпохского городского

поселения

__________________ Р.М. Казымов

КОНТРАКТ №

на выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов

г.Лахдепохья                                                	  	                         	  «____» ____________ 2019 г.

Администрация Лахденпохского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Казымова Рамиза Мубаризовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом ____________________ от «___»______  2019 г. (ИКЗ 193101200773210120100100330014311244) и с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по сносу аварийных многоквартирных домов по адресам: Лахденпохья: ул.Полевая, д.11, ул.Фанерная, д.10 ул.Бусалова, д.45, ул.Заводская, д.15, в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и жилищно–коммунальными услугами» согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к контракту), Локальной смете № 02-01 (Приложение № 2 к контракту), в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Перечень видов и объемов работ, требования к качеству работ, требования к результатам работ определяются в соответствии Техническим заданием, Локальной сметой № 02-01, действующими на момент заключения Контракта ГОСТ, СНиП и техническими регламентами.

1.3. Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Лахденпохья ул. ул.Полевая,д.11 – до 01.09.19г., ул.Фанерная,д.10 – до 15.09.19г., ул.Бусалова,д.45- до 01.08.19г., ул.Заводская,д.15 – до 15.08.19г

1.4. Срок выполнения работ: ул.Полевая,д.11 – до 01.09.19г., ул.Фанерная,д.10 – до 15.09.19г., ул.Бусалова,д.45- до 01.08.19г., ул.Заводская,д.15 – до 15.08.19г.

1.5.Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии с проектной документацией.

2. Обязательства и права сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Составить и передать Заказчику для утверждения сметную документацию в течение 5 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.1.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, соответствующим условиям настоящего Контракта; привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.

2.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями действующих нормативных документов.

2.1.4. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

2.1.6. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

2.1.7. Выполнить работы, предусмотренные ст. 1 настоящего Контракта, в объемах, указанных в Локальной смете № 02-01.

2.1.8. Выполнить работы в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Контракта, а также с учетом требований и порядка, указанных в п. 7.5 Контракта.

2.1.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.1.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранить обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

2.1.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по первому требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.1.12. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

2.1.13. Сдать результат выполненных работ рабочей комиссии Заказчика.

2.1.14.	Назначить приказом своего представителя в лице, который с момента заключения настоящего Контракта будет осуществлять обязанности представителя Подрядчика.

2.1.15. Обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применения Подрядчиком методов производства работ.

2.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

2.1.17. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Назначить своего представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет осуществлять обязанности представителя Заказчика по контролю за выполнением работ Подрядчиком.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п. 4.1. настоящего Контракта, и в порядке, предусмотренном ст. 5 настоящего Контракта.

2.2.4. Приступить к приемке выполненных Подрядчиком работ в течение 5 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ.

2.2.5. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке указать данные об обнаруженных недостатках в акте (мотивированный отказ) и немедленно уведомить об этом Подрядчика.

2.3. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта Заказчик вправе изменить, не более чем на десять процентов, объем предусмотренных Контрактом работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3. Срок действия Контракта

3.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта до «30» октября 2019года., или до  полного выполнения Сторонами обязательств.

4. Цена Контракта

4.1. Цена Контракта устанавливается в соответствии с протоколом _____________________ от «      »   _____    2019 г.  и составляет _______ (_____________) руб., включая НДС/без НДС, и включает в себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, все иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. гарантию, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1. Контракта.

4.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4.Дополнительные работы, выявленные в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ производится за счет средств Контракта, в пределах цены контракта указанной в п.4.1. При недостатке средств на непредвиденные работы в соответствии с Контрактом Подрядчик не производит выполнение дополнительных работ до особого распоряжения Заказчика. Заказчик обязан определить источник финансирования и порядок выполнения таких работ, по иному договору.

4.5.Подрядчик, приступивший к выполнению дополнительных работ без получения особого распоряжения Заказчика об их выполнении, а равно при отсутствии его согласования сметной стоимости таких работ, несет соответствующие предпринимательские риски и не может претендовать на оплату таких работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5. Порядок расчетов

5.1. Финансирование Контракта осуществляется за счёт средств бюджета Лахденпохского городского поселения .

5.2. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ по каждому дому по Контракту в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) по каждому дому и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому дому, на основании предоставленного счета, счета-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансовый платеж не предусмотрен.

5.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации без согласованного и подписанного Сторонами дополнительного соглашения в соответствии с условиями Контракта, оплате не подлежат.

5.4. Расчет с Подрядчиком производится в пределах лимитов бюджетных обязательств Заказчика.

5.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с лицевого счета Заказчика

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта.

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, требованиями действующих строительных норм и правил, ГОСТов, технических регламентов, а также правил пожарной безопасности.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ на Объекте и в период гарантийной эксплуатации результатов работ, в срок, установленный Заказчиком.

6.2. Объем гарантии – 100 %. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ его субподрядчиками.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. В этом случае устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за его счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом с участием Подрядчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки силами другого Подрядчика за счет Подрядчика по Контракту. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт для их подтверждения. Это не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия по данному вопросу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

7. Сдача и приёмка работ

7.1. Приёмке и оплате подлежат работы, полностью выполненные в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой № 1, действующими СНиП, ГОСТ, нормативными актами и настоящим Контрактом.

7.2. Заказчик или уполномоченные им юридические и физические лица имеют право беспрепятственного доступа и контроля за всеми видами работ в течение всего периода их выполнения в любое время.

7.3. Заказчик вправе поручить выполнение функций по осуществлению надзора третьему лицу, определённому в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Заказчик имеет право отложить дату приёмки работ, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков выполнения работ, но не более чем на 3 рабочих дня, при этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приёмки.

7.5. По завершению выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполнения работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактуру), сертификаты соответствия на основные материалы, требующие сертификации, и соответствующую исполнительную документацию, журнал производства работ

7.6. Приёмка выполненных работ производится комиссией. Приемочная комиссия проверяет качество выполненных работ, отраженных в документах, их соответствие ПД, СНиП и ГОСТ, нормативным документам. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля. Приемочная комиссия обязана в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 7.5, принять решение о соответствии объема и качества выполненных работ Контракту или об их несоответствии, и подписать соответствующие акты приемки или отказа от приемки выполненных работ.

7.7. В случае обнаружения недостатков при приёмке выполненных работ Стороны составляют Акт о нарушении условий настоящего Контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, подписывают его и намечают порядок и сроки их устранения. При отказе Подрядчика от составления Акта о нарушении он составляется Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой причин отказа от подписания со стороны Подрядчика или с привлечением независимых экспертов.

7.8. Повторный прием выполненных работ с устраненными недостатками производится в порядке и в соответствии с пунктами 7. 5 и 7.6. Контракта. Повторный мотивированный отказ от приемки выполненных работ является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.9. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт приемки выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пени).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи)  руб. 00 коп.

8.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени).

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с  п.1 ч.1 ст.30 Закона 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере*:

а) 3 процента цены контракта (этапа), что составляет __________________ (               )   руб. ___ коп. (в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей);

б) 2 процента цены контракта (этапа), что составляет __________________ (               )   руб. ___ коп. (в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно));

* необходимо выбрать конкретный пункт в зависимости от цены контракта(этапа) по результатам аукциона

8.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) руб.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ.

8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 9.2. настоящего Контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1.  Все    споры    и    разногласия, возникшие    в   связи    с    исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Карелия.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Карелия Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае ее применения Заказчиком. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере 5 (пяти) процентов от суммы начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 166 100 (сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.

12.2. Если участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения – 249150,0 рублей (двести сорок девять тысяч сто пятьдесят рублей), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

12.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.5. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчиком были внесены денежные средств на счет Заказчика, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику письменное требование о возврате денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения Контракта.

13.5. Денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, Заказчик возвращает Подрядчику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

13.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик имеет право на удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, для целей удовлетворения требований об уплате неустойки (пени), штрафов, а также возможных убытков.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.2. Любая договоренность между Сторонами в ходе реализации Контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. При изменении своих реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней известить об этом Заказчика. Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее по причине неисполнения указанной обязанности, целиком возлагается на виновную сторону.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта

14.1. Приложение № 1. Техническое задание.

14.2. Приложение № 2 Локальная смета  №02-01

Адреса и реквизиты и подписи  сторон по контракту

Администрация Лахденпохского городского поселения 186730, Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул. Ленина, д.31 89643178605 lahdenpohja-adm@yandex.ru Отделение НБ Республика Карелия г. Петрозаводска БИК 048602001 р/сч 40204810400000000045

Отделение НБ Республики Карелия р/сч 40302810200003000021 БИК 048602001 ОКТМО 86618101, л/сч 05063010310 Глава Лахденпохского городского поселения Р.М. Казымов

Приложение № 1.

К Контракту № _____ от « ___»____2019года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов

Характеристики объекта

1).г. Лахденпохья, ул.Полевая,д.11

Год постройки дома– 1939г.

Площадь дома (общая) – 220 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены бревенчатые. Перекрытия деревянные. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

2). г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10

Год постройки дома–1956г.

Площадь дома (общая) – 490,1 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

3). г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45

Год постройки дома– 1965г.

Площадь дома (общая) – 396,6 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение  отключено.

4) г. Лахденпохья, ул. Заводская д.15.

Год постройки дома–  1953г.

Площадь дома (общая) – 484,6 кв.м.

Материалы дома: Фундамент бутовый ленточный. Стены – брусчатые. Перекрытия деревянные. Крыша шифер. Полы дощатые.

Подключение к коммуникациям: Дом не подведен к коммуникациям. Электроснабжение не отключено.

2. Общие условия и требования к работам

2.1. Виды и объем работ указаны в Локальной смете № 02-01, Постановлении Администрации Лахденпохского городского поселения, Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию)

2.2. Документация, представляемая Подрядчиком в ходе работ и по окончании их выполнения:

- Счет/счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- Акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и соответствующая исполнительная документация, в том числе копия лицензии на утилизацию в соответствии с п.3.8 Технического задания, Справку об утилизации.

-Сертификаты соответствия на основные материалы, требующие сертификации, и соответствующая исполнительная документация, в том числе копию лицензии на утилизацию в соответствии с п.3.8 Технического задания.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам; обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего. Подрядчик обязан иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, а также свободными от прав и обязанностей третьих лиц.

2.4. Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных документов, действующих на момент заключения контракта, и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиям ГОСТов, СНиПов и технических регламентов, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, в том числе требованиями:

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2»,

-Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

-СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

-СП 48.13330.2011 – «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-СП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

-СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 59.13330.2016- «Доступность зданий сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

-Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-СНиП 3.03.01-87  «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.01.03-85 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.02.01-87 «Охрана природы, раздел 9;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.;

3. Порядок выполнения работ

3.1. До начала проведения работ по сносу (демонтажу) необходимо согласовать и выполнить ограждение участка с размещением предупреждающих знаков, а также убедиться в отключении здания от электрических сетей, водоснабжения, газоснабжения. Зоны, опасные для нахождения людей, на время демонтажных работ должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи об опасности. Необходимость в эвакуации жильцов прилегающих жилых домов отсутствует.

3.2. Перед началом работ необходимо провести инструктаж работников о безопасных методах работ. На разборке при образовании большого количества пыли (уборка мусора) рабочие должны быть снабжены респираторами и защитными очками. Рабочие, занятые на разборке, демонтаже строительных конструкций, независимо от их специальностей, обеспечиваются защитными касками на голову.

3.3. Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках вне территории строительной площадки. В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается централизованный вывоз материалов от разборки специализированным автотранспортом. Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта брезентом.

3.4. При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов.

3.5. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми.

3.6. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику, при проведении работ Подрядчиком восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

3.7. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.8. Работы по сбору, транспортированию и размещению отходов должны осуществляться лицом, имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, с указанием в приложении к лицензии перечня работ. В случае привлечения соисполнителя Исполнитель обязан иметь договорные отношения с соисполнителем,  имеющим вышеуказанную действующую лицензию, с указанием вида работ по сбору, транспортированию и по размещению отходов IV класса опасности (Основание:п.30 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. N99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. N 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»)

3.9. Результатом выполненных работ является ровная без ям, строительного мусора территория по адресу, указанному в п. 1 настоящего Технического задания и Документация в соответствии с п.22 настоящего Технического задания.

3.10. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ или акта устранения дефектов, объем гарантии – 100 %. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками

Приложение №1 к Техническому заданию

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 |
| --- |
| Выполнение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 3322 | тыс. руб. |
| Средства на оплату труда | 616.88 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 2965 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах на 1 квартал 2019 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Лахденпохья, ул.Полевая, д.11 |
| 1 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 48954 руб.) СП=48% (СП = 26402 руб.) Объем: 756 + 85 + 68 | 9,09 | 16463,13 | 13575,26 | 149650 | 26251 | 123399 | 15,51 | 140,99 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 28753 |  |  |
| 2 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 49324 руб.) СП=48% (СП = 26602 руб.) Объем: 11.28 + 15.59 + 113.46 + 73.85 + 8.36 + 4.34 | 22,688 | 2442,7 |  | 55420 | 55420 |  | 13,96 | 316,72 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 107 руб.) СП=31% (СП = 52 руб.) Объем: 228.98 + 33.87 + 25.93 + 226.88 | 0,5157 | 1615,39 | 1615,39 | 833 |  | 833 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 167 |  |  |
| 4 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 15,18 | 581,5 |  | 8827 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 255,43 | 43,46 |  | 11101 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 15.18 + 255.43 | 270,61 | 311,24 |  | 84225 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 225 | 151,92 |  | 34182 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Полевая,д.11 | 344238 | 81671 | 124232 |  | 457,71 |
|  | 28920 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 |
| 8 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 111856 руб.) СП=48% (СП = 60327 руб.) | 20,77 | 16463,13 | 13575,26 | 341939 | 59981 | 281958 | 15,51 | 322,14 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 65700 |  |  |
| 9 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 19951 руб.) СП=48% (СП = 10760 руб.) | 9,177 | 2442,7 |  | 22417 | 22417 |  | 13,96 | 128,11 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 87 руб.) СП=31% (СП = 42 руб.) Объем: 327.83 + 91.77 | 0,4196 | 1615,39 | 1615,39 | 678 |  | 678 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 136 |  |  |
| 11 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,82 | 581,5 |  | 10944 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 503,63 | 43,46 |  | 21888 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 503.63 + 18.82 | 522,45 | 311,24 |  | 162607 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 435 | 151,92 |  | 66085 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Фанерная,д.10 | 626558 | 82398 | 282636 |  | 450,25 |
|  | 65836 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 |
| 15 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 86813 руб.) СП=48% (СП = 46821 руб.) | 16,12 | 16463,13 | 13575,26 | 265386 | 46552 | 218834 | 15,51 | 250,02 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 50991 |  |  |
| 16 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 37210 руб.) СП=48% (СП = 20068 руб.) | 17,116 | 2442,7 |  | 41809 | 41809 |  | 13,96 | 238,94 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 58 руб.) СП=31% (СП = 28 руб.) Объем: 269.09 + 6.71 + 3.71 | 0,2795 | 1615,39 | 1615,39 | 452 |  | 452 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 91 |  |  |
| 18 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 13,85 | 581,5 |  | 8054 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 453,82 | 43,46 |  | 19723 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 13.85 + 453.82 | 467,67 | 311,24 |  | 145558 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 389,7 | 151,92 |  | 59203 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Бусалова,д.45 | 540185 | 88361 | 219286 |  | 488,96 |
|  | 51082 |  |
| г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 |
| 22 | ТЕР-46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,09 (16693) НР=89% (НР = 114765 руб.) СП=48% (СП = 61896 руб.) | 21,31 | 16463,13 | 13575,26 | 350829 | 61541 | 289288 | 15,51 | 330,52 |
|  |  |  | 100м3 строительного объе | 2887,87 | 3163,2 |  |  | 67408 |  |  |
| 23 | ТЕР-46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=0 (16682) НР=89% (НР = 79605 руб.) СП=48% (СП = 42933 руб.) Объем: ( 4.55 * 2.92 ) + ( 3 * 4.2 ) + ( 5.6 * 8.3 ) + ( 3.6 * 6.5 ) + ( 4 * 13.4 ) + ( 3.76 * 57.66 ) | 36,6168 | 2442,7 |  | 89444 | 89444 |  | 13,96 | 511,17 |
|  |  |  | 10м2 площади застройки | 2442,7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР-01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Козп=18,38 Кмат=0 Кэм=8,45 (1467) НР=64% (НР = 141 руб.) СП=31% (СП = 68 руб.) Объем: 311.06 + 366.1676 | 0,6772 | 1615,39 | 1615,39 | 1094 |  | 1094 |  |  |
|  |  |  | 1000м2 спланированной пл |  | 324,22 |  |  | 220 |  |  |
| 25 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 18,65 | 581,5 |  | 10845 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СПГ-01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 597,22 | 43,46 |  | 25955 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СПГ-03-21-001-50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км Объем: 18.65 + 597.22 | 615,87 | 311,24 |  | 191683 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МУП "Благоустройство и озелен | Услуги по утилизации строительного мусора | 513 | 151,92 |  | 77935 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: г. Лахденпохья, ул.Заводская,д.15 | 747785 | 150985 | 290382 |  | 841,69 |
|  | 67628 |  |
| Итого по смете: | 2258766 | 403415 | 916536 |  | 2238,61 |
|  | 213466 |  |
|  | Основная зарплата |  | 403415 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 916536 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 213466 |  |
|  | ЭММ - з/плата машинистов |  | 703070 |  |
|  | НДС на ЭММ без з/платы машинистов | 20 % | 140614 |  |
|  | ЭММ с НДС |  | 1057150 |  |
|  | Транспортировка |  | 701410 |  |
|  | Транспортировка с НДС | 1,2 | 841692 |  |
|  | Утилизация мусора |  | 237405 |  |
|  | Трудозатраты основных рабочих |  | 2238,61 |  |
|  | Трудозатраты машинистов |  | 726,79 |  |
|  | Ф О Т |  | 616881 |  |
|  | Накладные расходы с коэф. 0,94 | 0,94 | 515939 |  |
|  | Сметная прибыль с коэф. 0,9 | 0,9 | 266399 |  |
|  | Всего по смете : |  | 3322000 |  |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |

Глава

Лахденпохского городского поселения

Р.М. Казымов _____________________